|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0301001 |
| Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Яльчикский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | по ОКПО |  | 43218198 |

(наименование организации)

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ | 79-од | 28.12.2024 г. |

(распоряжение)

Об утверждении Плана мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности

БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии

на 2025 год

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации и с целью улучшения противопожарного режима в зданиях учреждения, предупреждения пожаров и гибели людей, создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности   БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии на 2025 год (приложение 1).

2. Заведующему отделением стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Кильдюшево  БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии Осиповой А.В. принять меры по выполнению пунктов плана и проведению пожарно-профилактических мероприятий.

3. Специалисту по охране труда Щипцову В.Н., организовать контроль в отделениях за выполнением мер пожарной безопасности, предписаний органов государственного пожарного надзора.

4. Возложить на  заведующего  отделением стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Кильдюшево персональную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

5. Признать утратившим силу приказ от 27.12.2023г. №66-од «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности   БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии на 2024 год».

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                            В.Н. Федоров

_________________      ________________      ______________________

(должность)                   (личная                     (расшифровка подписи)

подпись)

С приказом ознакомлены:                                                 А.В. Осипова

В.Н. Щипцов

Приложение 1

к приказу

БУ «Яльчикский ЦСОН»

Минтруда Чувашии

от 28.12.2024 г. №79-од

План

мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности

БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. Изучение нормативных документов по противопожарной безопасности федерального и регионального уровня | постоянно | Директор, заведующий ОСО |
| 2 | Исполнение и контроль соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты: - устранение замечаний по предписаниям государственного пожарного надзора; - соблюдение противопожарного режима; - соблюдение правил пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий | постоянно | по Центру –директор, в ОСО – заведующий отделением |
| 3 | Проведение противопожарных инструктажей с обслуживающим персоналом отделения стационарного обслуживания и получателями социальных услуг | 1 раз в квартал | Заведующий ОСО, специалисты пожарного надзора (по согласованию) |
| 4 | Организация и проведение внеплановых занятий, в том числе практических, по эвакуации с персоналом, обратив особое внимание на действия персонала при эвакуации в ночное время, при эвакуации граждан с ограниченными возможностями, согласовав их с органами пожарного надзора и местного самоуправления | 2 раза в год | Директор, заведующий ОСО |
| 5 | Мониторинг состояния первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и их технического обслуживания. Организовать перекатку пожарных рукавов с оформление соответствующего журнала. | постоянно 1 раз в полугодие | Заведующий ОСО |
| 6 | Обновление стендов противопожарной безопасности наглядной информацией, разработка буклетов | в течение года | Заведующий ОСО |
| 7 | Организовать исправное содержание (в любое время года) дорог, подъездных путей к зданию, наружным пожарным лестницам в соответствии с требованиями пожарной безопасности | постоянно | Заведующий ОСО |
| 8 | Проверить чердаки, подвалы и складские помещение на наличие легковоспламеняющихся изделий, оборудования, мебели и других предметов |  | Директор Заведующий ОСО |
| 9 | Заключение договора на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации. Проведение индивидуального испытания отдельной системы автоматической противопожарной защиты здания | Январь 2 квартал | Директор Заведующий ОСО |
| 10 | Проведение совещаний по вопросам организации работы в области обеспечения пожарной безопасности | 2 раза в год | Директор, заведующий ОСО |